昱阳GX系列—嵌入式LED格栅灯

高清摄像专用面光灯和轮廓光,通过高透光率的导光板后形成一种均匀的平面发光效果,发光角度更宽,均匀舒适,不刺眼,照度均匀,高显色指数,超轻超薄设计,拍摄画面清晰；

特殊的电路设计：瞬间启动,无辐射,无频闪,无噪音,内置DMX512信号解码和PWM调光电源,灯光色温可变换,满足专业摄影,摄像要求；

耐用节能：完善的热处理系统有效延长整灯的寿命,一体成型金属框架结构通用性强,外观简洁时尚,坚固耐用。

适用于演播厅,摄影棚,视频会议室,多媒体电教室,录课教室,学术报告厅,多功能厅,新闻发布会现场等需要节能及高显色性专业照明的场所。

输入电压：AC90-265V

额定功率：0—120W

相关色温：3200K/5600K；3200K-4000K-5600K（双色温可选配）

显色指数：Ra值≥95％

通道数量：1-3

照度调谐：0-100%

控制方式：A:本地点控调谐,B:DMX512控台协议,C：遥控器调光/色温和照度调谐

仰俯角度：0-65°

传输距离：≤150M

光源类型：泛光型

工作温度：-10°—40°

安装方式：吊装,吸顶,嵌入式

安全证书：CE/欧盟质量体系认证

灯具尺寸：600mm×600mm（单位：毫米）

灯体颜色：白色（可定制）

规格型号配置表：GX-1000GDF

| 序号 | 配 件 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED内嵌式格栅灯体 | 台 | 1 |
| 2 | 同步电机 | 套 | 1 |
| 3 | 限位开关 | 副 | 1 |
| 4 | 数码显示屏 | 块 | 1 |
| 5 | 无线遥控接收器 | 套 | 1 |
| 6 | 交流电源插头 | 个 | 1 |
| 7 | 相关附件 | 套 | 1 |
| 8 | 外形尺寸：600mm×600mm | 毫米 | 1 |
| 遥控电动翻转承重部件全部采用磨具挤压数控加工，坚固结实、耐磕碰、不易吸附静电. |

规格型号配置表：GX-1500GDF

| 序号 | 配 件 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED内嵌式格栅灯体 | 台 | 1 |
| 2 | 同步电机 | 套 | 1 |
| 3 | 限位开关 | 副 | 1 |
| 4 | 数码显示屏 | 块 | 1 |
| 5 | 无线遥控接收器 | 套 | 1 |
| 6 | 交流电源插头 | 个 | 1 |
| 7 | 相关附件 | 套 | 1 |
| 8 | 外形尺寸：600mm×600mm | 毫米 | 1 |
| 遥控电动翻转承重部件全部采用磨具挤压数控加工，坚固结实、耐磕碰、不易吸附静电. |

规格型号配置表：GX-1000GD

| 序号 | 配 件 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED内嵌式格栅灯体 | 台 | 1 |
| 2 | 固定螺栓 | 个 | 4 |
| 3 | 接线端子 | 套 | 1 |
| 4 | 数码显示屏 | 块 | 1 |
| 5 | 无线遥控接收器 | 套 | 1 |
| 6 | 交流电源插头 | 个 | 1 |
| 7 | 相关附件 | 套 | 1 |
| 8 | 外形尺寸：600mm×600mm | 毫米 | 1 |
| 遥控调光：0-100%照度调谐；调节过程光源输出稳定、平滑、无频闪、无色差。 |

规格型号配置表：GX-1500GD

| 序号 | 配 件 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED内嵌式格栅灯体 | 台 | 1 |
| 2 | 固定螺栓 | 个 | 4 |
| 3 | 接线端子 | 套 | 1 |
| 4 | 数码显示屏 | 块 | 1 |
| 5 | 无线遥控接收器 | 套 | 1 |
| 6 | 交流电源插头 | 个 | 1 |
| 7 | 相关附件 | 套 | 1 |
| 8 | 外形尺寸：600mm×600mm | 毫米 | 1 |
| 遥控调光：0-100%照度调谐；调节过程光源输出稳定、平滑、无频闪、无色差。 |