家用室内机清洗剂

产品性能：

具有除菌、除尘、除垢、排异味功效；能有效预防因空调冷热气体带出龌龊空气而引起各类空调疾病；降耗节能，延长空调器的使用寿命；操作简单，免水冲洗特点，任何用户可自行操作。。

产品组成：

本品由有机乳化剂、渗透剂、杀菌剂、表面活性剂等组成。

质量指标：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 微乳白透液体 |
| 有效物含量 | ＞10% |
| PH值 | 8—10 |
| 洗净力 | ＞90% |

使用方法：

1、关掉空调，拔出电源插头，打开室内机盖，拆下过虑网洗净。

2、使用前请先遮盖电子元件，以免清洗液渗入而造成损害。在墙壁上贴上报纸或胶纸，用抹布或吸尘器去除较大尘埃。

3、将喷管从盖子上卸下并装在喷嘴上，将清洗剂摇匀喷于整个铝质散热片上

4、通过10-20分钟的乳化，清洁、杀菌，泡沫自动散去。，自然散去后装上过滤网并盖上外壳

5、接通电源，开启空调并设置抽湿状态运行30—40分钟，脏物自动从室外排水管流出。整个过程免水冲洗，清洗完毕。

注意事项：

1、严禁冲撞，刺穿或焚烧罐，远离火源；

2、避免儿童接触，防止造成伤害；

3、勿对人畜喷洒，如飞溅入眼脸，请立即用大量清水冲洗干净。

包装贮存：

550ml/支   24支/件；阴凉干燥通风防漏。

贮存期：二十四个月