| 型 号 | DB-I | DB-II |
| --- | --- | --- |
| 品 名 | 高温电热板 | 高温电热板 |
| 加热板面积 | 400x300mm | 600x400mm |
| 防 腐 性 能 | 一般 | 一般 |
| 材 质 | 精致铸铝 | 精致铸铝 |
| 使 用 温 度 | 室温-350℃ | 室温-350℃ |
| 温 控 方 式 | PID温控数显 |
| 温 控 精 度 | ±1℃ |
| 板 面 温 差 | 小于±2℃ |
| 连续工作时间 | 48h |
| 定 制 | 1.各种板面积的电热板 |
|  | 2.分体式电热板，能最大程度减少实验过程中酸蒸气对控制仪表的腐蚀 |
|  | 3.可增加时间设计功能，分段式温控 |
| 其 他 特 点 | 1.铸铝加热板升温速度快，加热均匀 |
|  | 2.多个样品同时处理，加热板面积大 |
|  | 3.使用方便，寿命长 |
|  | 4.我厂20多年专业从事防腐仪器的生产，足够满足您实验中对防腐的要求 |

高温电热板

滨海正红塑料---DB系列高温电热板主要满足实验中对高温加热的需求。-----（谷小雨139 139 23206； 025-8322 4668 ）
多种型号的电热板，满足您不同行业的实验对加热的需要。

应用于：
环保、化学、生物、食品、物理、地质、光伏等领域。

滨海县正红塑料仪器厂

销售部：谷小雨    手机：139 139 23206

电话：025- 8322 4668   QQ：117 6299 827    E-mail：zh8322@126.com